## Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «ХЗ «Планта» в соответствии со Стандартом раскрытия информации сетевой организацией, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

## 4 квартал   2014 год

1.(абз.15,п.п.б,п.11 ПП РФ от 21.01.04г. № 24)

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

За 4 квартал 2014 года в результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитным потребителям составил:

| № п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителейв которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.11.14г.(2314час) -28.11.14г (2326 час) | Отключение с ГПП ф.В-38 РУ-6кВ срабатывание МТЗ. Отключение ТП-4 и ТП-15а. | Пробой изоляции кабеля фидера В-38 | 12 мин | Фидер В-часть №6748 (склад, ГСМ, боксы) |