**Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «ХЗ «Планта» в соответствии со Стандартом раскрытия информации сетевой организацией, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»**

**2 квартал 2015 год**

**1.(**абз.15,п.п.б,п.11 ПП РФ от 21.01.04г. № 24)

**Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:**

**За 2 квартал 2015 года** в результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитным потребителям составил:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителейв которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением |
| 1. | 02.05.15г.(0920час)-02.05.15г (1010 час) | Отключение фидера В-31 с ПС Конструктор срабатывание защиты | отключение масл.выключателя фидера В-31 | 50 мин | Коллективный сад № 2 и 3 |
| 2. | 08.06.15г.(1220час)-08.06.15г (1310 час) | Кабель вышел из строя, отключился автомат на ТП-2а РУ-0,4 | Сгорел автомат на ТП-2а | 50 мин | Стрельбище В/части № 6748 |
| 3. | 18.06.15г.(1925час)-18.06.15г (2008 час) | Отключение масл. выключателя на ТП-1 фидера В-9 РУ-6кВ  | Отказ оборудования | 43 мин | Коллективный сад № 2 и 3 |

 143 мин