|  |
| --- |
| ***Технологический баланс электрической энергии и мощности в сети***  |
| ОАО «ХЗ «Планта» на 2014 г.  |
|  |  |
| № п/п |   | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| **1** | **2** | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС), в том числе из сети | 10840926 | 10577124 |  | 158 | 263644 |
| 1.1. | ОАО "МРСК Урала" - | 10577124 | 10577124 |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Водоканал-НТ" | 158 |  |  | 158 |  |
| 1.2. | ЗАО "Тагилэнергосети" | 263644 |  |  |  | 263644 |
| **2.** | **Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт)** | ***0*** |   |   |   |   |
| 2.1. | то же в % ((п.2/п.1)\*100) | *0,00%* |   |   |   |   |
| **3** | **Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм**  |  |   |   |   |   |
| 3.1. | то же в % |  |   |   |   |   |
| **4** | **Сверхнормативные потери, ∆Wсв.норм** |  |   |   |   |   |
| 4.1. | то же в %  |  |   |   |   |   |
| **5** | **Отпуск электроэнергии из сети (Wотп)** | **306933** |  |  | **306933** |  |
| 5.1. |  в т.ч. собственным потребителям ГП (WПО) | 304737 |   |   | 304737 |  |
| 5.1.1. | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | 304737 |   |   | 304737 |   |
| 5.1.1.1 | юридическим лицам |   |   |   |   |   |
| 5.1.1.2 | физическим лицам |   |   |   |   |   |
| 5.3. | непосредственно присоединенной сетевой организации (WНПСО) | 2196 |   |   | 2196 |   |
|   | в том числе |   |   |   |   |   |
| 5.3.1. | ЗАО "Тагилэнергосети" | 2196 |   |   | 2196 |   |
| 5.3.2. | НПСО2 |   |   |   |   |   |
| 5.4. | Потребителям оптового рынка |   |   |   |   |   |
| 5.5. | Потребителям имеющим "прямой" договор |   |   |   |   |   |
| **6** | **Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)** | 10533993 | 10270191 |   | 158 | 263644 |
|   | в том числе |   |   |   |   |   |
| 6.1. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО ОАО "ЭнергосбыТ Плюс") | 10533993 | 10270191 |   | 158 | 263644 |
| 6.2. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на оптовом рынке |   |   |   |   |   |