|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





 ***ОАО «ХЗ «Планта» ОТЧЕТ ЗА 2012 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Всего** | **В том числе по уровню напряжения** |
| **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Электроэнергия (тыс. кВт•ч)** |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе:  | 10 | **12 142,6920** | 12142,6920 |   |   |   |
| - из сетей ФСК | 20 | **12 142,6920** | 12142,6920 |   |   |   |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 40 | **0,0000** |   |   |   |   |
| ВН | 50 | **0,0000** |   |   |   |   |
| СН1  | 60 | **0,0000** |   |   |   |   |
| СН2  | 70 | **0,0000** |   |   |   |   |
| НН  | 80 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Отпуск из сети, в том числе:  | 90 | **338,9350** |   |   | 338,9350 |   |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 100 | **338,1670** |   |   | 338,1670 |   |
| - другие сети | 110 | **0,7680** |   |   | 0,7680 |   |
| - поставщики | 120 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 130 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Хозяйственные нужды сети | 140 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Потери, в том числе: | 150 | **0,0000** |   |   |   |   |
| - относимые на собственное потребление  | 160 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | **11 803,7570** | 11803,7570 |   |   |   |
| Небаланс | 190 | **0,0000** | 338,9350 | 0,0000 | -338,9350 | 0,0000 |
| **Мощность (МВт) <\*>** |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе:  | 210 | **2,3696** | 2,3696 |   |   |   |
| - из сетей ФСК | 220 | **2,3696** | 2,3696 |   |   |   |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 230 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 240 | **0,0000** |   |   |   |   |
| ВН | 250 | **0,0000** |   |   |   |   |
| СН1  | 260 | **0,0000** |   |   |   |   |
| СН2  | 270 | **0,0000** |   |   |   |   |
| НН  | 280 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Отпуск из сети, в том числе:  | 290 | **0,2129** |   |   | 0,2129 |   |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 300 | **0,2129** |   |   | 0,2129 |   |
| - другие сети | 310 | **0,0000** |   |   | 0,0000 |   |
| - поставщики | 320 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 330 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Хозяйственные нужды сети | 340 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Потери, в том числе: | 350 | **0,0000** |   |   |   |   |
| - относимые на собственное потребление  | 360 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 370 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 380 | **2,1567** | 2,1567 |   |   |   |
| Небаланс | 390 | **0,0000** | 0,2129 | 0,0000 | -0,2129 | 0,0000 |
| **Заявленная и присоединенная мощность (МВт)** |
| Заявленная мощность конечных потребителей  | 400 | **1,5840** |   |   | 1,5840 |   |
| Присоединенная мощность конечных потребителей | 410 | **7,7140** |   |   | 7,7140 |   |
| **Платежи, тыс. руб.** |
| Стоимость поставленных организацией услуг по передаче услуг по передаче | 500 | **672,9617** | 672,9617 |   |   |   |
| Стоимость приобретенных организацией услуг по передаче | 510 | **0,0000** |   |   |   |   |
| Поступления денежных средств в счет стоимости поставленных услуг по передаче | 520 | **672,9617** | 672,9617 |   |   |   |
| Уплата денежных средств в счет стоимости приобретенных услуг по передаче | 530 | **0,0000** |   |   |   |   |