**5. Сведения о техническом состоянии сетей.**

Ремонт, техническое обслуживание систем энергоснабжения осуществляется энергослужбой предприятия по утвержденным годовым (месячным) графикам планово- предупредительного ремонта. Техническое состояние электроустановок ОАО «ХЗ «Планта» соответствует требованиям нормативной документации и находится в удовлетворительном состоянии, что подтверждается актом от 20.09.2011года, проведенной заводской комиссии.

Аварийных ограничений по границам зоны деятельности ОАО «ХЗ «Планта», а также недопоставок электрической энергии в результате аварийных ограничений (отключений), в течение 2014г. не зафиксировано.

**Мероприятия по устранению и профилактике аварийных отключений и технологических нарушений**

- Ужесточение требований к качеству технического обслуживания электросетей

- Осмотры и своевременная очистка охранных зон линий электропередачи

- Своевременные периодические испытания электрооборудования электросетей

- Укрепление материально-технической базы по обслуживанию электросетей