ОАО «ХЗ «ПЛАНТА»

Информация  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
Информация раскрывается в соответствии с абзацем 17 подпункта «б» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24.

И Ю Л Ь     2014г.

| № п/п | Наименование объекта | Период ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (дата/время) | Окончание (дата/время) | Время простоя | Вид ремонта |
|  | ИЮЛЬ 2014г. |  |  |  |  |
| 1. | ТП-1 РУ-6кВ ТП-6 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 12.07.14г 8-00час | 12.07.14г 11-50час | 3,8час | Ревизия оборудования |
| 2. | ТП-4 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП15А РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 19.07.14г 8-15час | 19.07.14г 12-20час | 4,1час | Ревизия оборудования |
| 3. | ТП2 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 26.07.14г 9-20час | 26.07.14 12-50час | 3,5час | Ревизия оборудования |