## ведомость
ВЕДОМОСТЬ СУТОЧНОГО ЗАМЕРА НАГРУЗКИ от 17.12.2014г. | [14 empty] | Приложение №1
Потребитель: Открытое акционерное общество "Химический завод "Планта" (ОАО "ХЗ "Планта")
Номер договора: № 330 от 10.01.2014г.
Местонахождение: 622012 РФ, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Почтовая, 3.
Руководитель: Хараськин Владимир Петрович
Часы (ур. вр.) | Наименование всех источников питания по договору (ПС, РУ, ТП) | [9 empty] | Транзитные потребители |  |  |  |  | По основному Потребителю без транзитных потребителей
Наименование Сетевой организации | ОАО "МРСК Урала"
Наименование источника питания | ПС 110/6 кВ Конструктор | [12 empty] | Население
Наименование присоединения | ф. 6 кВ В-31 (яч.14) | ф.6кВ В-32 (яч.7) | ф.6кВ В-33 (яч.16) | ф.6 кВ В-34 (яч.5) | ф.6 кВ В-35 (яч.25) | ф.6 кВ В-36 (яч.12) | ф.6 кВ В-37 (яч.18) | ф.6 кВ В-38 (яч.8) | ЗАО "Тагилэнергосети" |  | ООО "ДиоС" | В/ч-6748 |  | К/с № 2 | К/с № 3
Номер прибора учета | 0721570508116986 | 0721570508116955 | 0721570508124905 | 0721570508118911 | 0721570508246461 | 0721570508117471 | 0721570508113701 | 0721570508045638 | 0104080506 | 0104080478 | 0092120060000087 | 008842058003079 | 0845980200039299 | 008840052000794 | 008840067000773
00.00-01.00 | 176.688 | 0 | 226.728 | 0 | 0 | 104.688 | 670.896 | 0.144 |  |  | 0 | 12.5361 | 10.595 | 0 | 4.244 | 1151.7689
01.00-02.00 | 176.724 | 0 | 225.252 | 0 | 0 | 105.66 | 665.568 | 0.096 |  |  | 0 | 12.5717 | 10.655 | 0 | 4.19 | 1145.8833
02.00-03.00 | 175.5 | 0 | 209.448 | 0 | 0 | 105.516 | 659.616 | 0.144 |  |  | 0 | 12.6301 | 10.616 | 0 | 4.22 | 1122.7579
03.00-04.00 | 162.54 | 0 | 193.104 | 0 | 0 | 92.556 | 643.632 | 0.144 |  |  | 0 | 12.6296 | 10.442 | 0 | 4.174 | 1064.7303
04.00-05.00 | 153.54 | 0 | 193.932 | 0 | 0 | 92.52 | 637.728 | 0.144 |  |  | 0 | 12.6333 | 10.605 | 0 | 4.162 | 1050.4637
05.00-06.00 | 157.788 | 0 | 194.184 | 0 | 0 | 92.592 | 654.72 | 0.096 |  |  | 0 | 12.6395 | 10.926 | 0 | 4.158 | 1071.6566
06.00-07.00 | 173.952 | 0 | 205.38 | 0 | 0 | 103.392 | 721.92 | 0.144 |  |  | 0 | 12.5706 | 10.587 | 0 | 4.148 | 1177.4824
07.00-08.00 | 206.712 | 0 | 216.612 | 0 | 0 | 110.124 | 726 | 0.144 |  |  | 0 | 12.5354 | 11.526 | 0 | 4.128 | 1231.4026
08.00-09.00 | 307.332 | 0 | 286.02 | 0 | 0 | 149.904 | 799.728 | 0.144 |  |  | 0 | 12.2749 | 11.268 | 0 | 4.074 | 1515.5111
09.00-10.00 | 512.46 | 0 | 388.44 | 0 | 0 | 300.852 | 976.704 | 0.096 |  |  | 0 | 12.3962 | 10.439 | 0 | 3.678 | 2152.0388
10.00-11.00 | 513.612 | 0 | 381.204 | 0 | 0 | 269.028 | 955.488 | 0.144 |  |  | 0 | 12.2823 | 9.82 | 0 | 3.278 | 2094.0957
11.00-12.00 | 477.252 | 0 | 399.6 | 0 | 0.036 | 263.736 | 920.064 | 0.144 |  |  | 0 | 10.8413 | 9.964 | 0 | 2.092 | 2037.9347
12.00-13.00 | 377.964 | 0 | 357.192 | 0 | 0 | 151.272 | 865.872 | 0.096 |  |  | 0 | 11.6065 | 9.618 | 0 | 1.164 | 1730.0075
13.00-14.00 | 395.82 | 0 | 374.112 | 0 | 0 | 248.508 | 824.64 | 0.144 |  |  | 0 | 12.3906 | 8.973 | 0 | 0.194 | 1821.6664
14.00-15.00 | 433.692 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 271.368 | 859.536 | 0.144 |  |  | 0 | 12.2438 | 9.504 | 0 | 0.222 | 1915.3702
15.00-16.00 | 413.388 | 0 | 336.42 | 0 | 0 | 227.268 | 842.016 | 0.096 |  |  | 0 | 12.4437 | 11.81 | 0 | 0.212 | 1794.7224
16.00-17.00 | 370.8 | 0 | 298.62 | 0 | 0 | 215.82 | 813.552 | 0.144 |  |  | 0 | 12.6326 | 10.3 | 0 | 0.232 | 1675.7714
17.00-18.00 | 299.916 | 0 | 290.592 | 0 | 0 | 143.784 | 715.488 | 0.096 |  |  | 0 | 12.9707 | 10.254 | 0 | 0.198 | 1426.4533
18.00-19.00 | 320.724 | 0 | 289.116 | 0 | 0 | 152.856 | 728.64 | 0.144 |  |  | 0 | 13.7766 | 11.593 | 0 | 0.502 | 1465.6084
19.00-20.00 | 313.884 | 0 | 289.98 | 0 | 0 | 115.92 | 712.032 | 0.144 |  |  | 0 | 13.8421 | 12.296 | 0 | 0.304 | 1405.5179
20.00-21.00 | 258.804 | 0 | 287.784 | 0 | 0 | 119.376 | 663.984 | 0.096 |  |  | 0 | 13.9111 | 11.128 | 0 | 0.308 | 1304.6969
21.00-22.00 | 245.412 | 0 | 303.192 | 0 | 0 | 119.916 | 679.872 | 0.144 |  |  | 0 | 13.8751 | 9.235 | 0 | 0.302 | 1325.1239
22.00-23.00 | 231.156 | 0 | 271.188 | 0 | 0 | 119.484 | 683.424 | 0.144 |  |  | 0 | 13.9209 | 9.149 | 0 | 2.03 | 1280.2962
23.00-24.00 | 190.152 | 0 | 230.004 | 0 | 0 | 117.54 | 675.072 | 0.144 |  |  | 0 | 14.0638 | 8.946 | 0 | 2.862 | 1187.0402
Расход за сутки кВтч. | 7045.812 | 0 | 6820.704 | 0 | 0.036 | 3793.68 | 18096.192 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 306.2184 | 250.249 | 0 | 55.076 | 35148.0006
Представитель Потребителя: |  | Генеральный директор |  |  |  | В.П.Хараськин